ZKYH408型微量水分测定仪

- 概 述

该仪器采用自动控制电路，32位嵌入式微处理器作为主控核心，嵌入迷你型操作系统。从而使该仪器工作更可靠，使用更方便。其分析速度快、操作简单、精度高、自动性强等特点。

仪器特点：

· 含有4个计算公式，满足客户需求。

· 微型热敏打印机带有时间的记录，查找更方便。

· 创新优化的操作软件，不一样的触控体验。

- 技术参数

滴定方式：电量滴定（库伦分析）

显    示：彩色液晶触摸屏

电解电流控制：0～400mA自动控制

测量范围：0ug～200mg

灵 敏 阀：0.1µg H2O

精 确 度：10µg～1000µg±3µg

1mg以上不大于0.3%

打印机：微型热敏打印机

电    源：220V±10%、50Hz

功    率：＜ 40W

使用环境温度：5～40℃

使用环境湿度：≤ 85%

外型尺寸：340×295×155

重    量：约5.5kg