ZKYH412A水溶性酸值全自动测定仪

# 一、概  述

该仪器采用大屏幕液晶显示，用微处理器控制。可以根据用户的设定条件自动完成加热、恒温、振荡、取样、测试等功能，可以一次性测量三个样品，大大缩短了用户的测试时间，并且本仪器带有RS232C接口可与计算机通讯。

# 二、仪器的主要技术性能

1.测量范围：    pH= 3.6~7.0

2.最小显示单位： 0.1

3.恒温精度：     ±5℃

4.正常使用条件

5.环境温度： （5～40）℃

6.相对湿度： ≤75％RH

7.供电电源：  AC220V±22V,     50Hz±1Hz

8.外形尺寸：650*440*420

9.重量：45kg